
Przedmiot robót

Nazwa budowy: Ośrodek Zdrowia w Nowym Korczynie

Adres budowy: ul. Zaścianek 2, 28-136 Nowy Korczyn


Obiekt: Przebudowa i remont sanitariatów i pom. socjalnych.

Tytuł / Rodzaj robót: Roboty budowlane i instalacyjne.

	Lp.
	Podstawa

ustalenia
	Opis robót
	Jedn. miary
	Ilość


	1. ROBOTY  ROZBIÓRKOWE




	1
	2
	3
	4
	5

	 1
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010354-09-020


	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2


	szt
	14,00



	2
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010348-03-050


	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej


	m2
	24,48



	3
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010349-02-060


	Rozebranie ścian,filarów,kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej


	m3
	0,61



	4
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010818-05-050


	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych


	m2
	24,60



	5
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010807-04-050


	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej


	m2
	23,40



	6
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010804-07-050


	Zerwanie wylewki cementowej wraz z warstwami izolacji.


	m2
	48,00



	7
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010108-11-060


	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km


	m3
	6,61



	8
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010108-12-060


	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km


	m3
	26,44




	2. ROBOTY REMONTOWE WEWNĘTRZNE




	1
	2
	3
	4
	5

	 9
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010313-02-060


	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek


	m3
	0,30



	10
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010313-04-040


	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm


	m
	12,00



	11
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010303-02-050


	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/ ścianki grubości 1/2 cegły


	m2
	4,51



	12
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-02W2003-03-050


	Ścianki działowe gr z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01


	m2
	20,30



	13
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-020607-01-050


	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej szerokiej.Izolacja pozioma podposadzkowa.


	m2
	96,20



	14
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-020609-03-050


	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho,z płyt styropianowych.Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji.Jedna warstwa EPS 100-038 gr. 5 cm


	m2
	48,10



	15
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-021102-02-050


	Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubości 20 mm,zatartej na gładko.


	m2
	48,10



	16
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-021102-03-050


	Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej,dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm.


	m2
	96,20



	17
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-02U1134-01-050


	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi 


	m2
	48,10



	18
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-021118-07-050


	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną (B.I.nr 8/96) gat. I


	m2
	48,10



	19
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-021120-02-040


	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 20x20 - cokolik 10 cm z przecinaniem płytek,układane na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) gat.I


	m
	83,22



	20
	wg nakładów

rzeczowych
KSNR  30604-0101-050


	Uzupełnienie tynków zwykłych zewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej z wapnem suchogaszonym,o powierzchni do 5 m2


	m2
	51,02



	21
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010708-01-040


	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem-wap.z wapna gaszonego,na podłożu z cegieł,pustaków cer.,betonów,na ościeżach szerokości do 15 cm


	m
	29,40



	22
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010708-0201-040


	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem-wap.z wapna suchogasz.na podłożu z cegieł,pustaków cer.,betonów,na ościeżach szerokości do 25 cm


	m
	29,40



	23
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-02W0840-05-050


	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznyc gat. I o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej


	m2
	144,49



	24
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-02U0842-01-040


	Osadzenie listew wykańczających przy licowaniu ścian w pomieszczeniach o powierzchni do 8,0 m2 (Orgbud W-wa)


	m
	158,00



	25
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-02W1025-02-020


	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu 100x200,malowane dwukrotnie na budowie


	szt
	1,00



	26
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-02W1025-02-020


	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu 90x200,malowane dwukrotnie na budowie


	szt
	3,00



	27
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-02W1025-02-020


	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu 80x200 malowane dwukrotnie na budowie


	szt
	12,00



	28
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-02W1022-01-050


	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, pełne z zamkiem patentowym 100x200 - szt. 1


	m2
	2,00



	29
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-02W1022-01-050


	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, pełne łazienkowe z zamkiem patentowym 90x200 - szt. 3


	m2
	5,40



	30
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-02W1022-01-050


	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, z szybą łazienkową z zamkiem patentowym 80x200 - szt. 10


	m2
	5,40



	31
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-02W1022-01-050


	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, pełne z zamkiem patentowym 80x200 - szt. 2


	m2
	5,40



	32
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-011204-08-050


	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)


	m2
	161,92



	33
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-02U1134-0201-050


	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi 


	m2
	161,92



	34
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-011204-01-050


	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów


	m2
	48,10



	35
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-011204-02-050


	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian


	m2
	113,81



	36
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-011206-04-050


	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem


	m2
	19,29



	37
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-011212-31-040


	Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania


	m
	38,00



	38
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-011212-19-050


	Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania


	m2
	24,60



	39
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-011206-05-050


	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem


	m2
	1,80



	40
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010322-02-020


	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł


	szt
	8,00



	41
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-170122-02-050


	Przewody wentylacyjne kołowe typ S /Spiro/  o średnicy do 200 mm przy udziale kształtek do35% - fi 160


	m2
	3,27




	3. REMONT  INSTALACJI  WOD-KAN




	1
	2
	3
	4
	5

	 42
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-020132-01-020


	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej


	szt
	6,00



	43
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-020114-02-040


	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 25-32 mm


	m
	4,50



	44
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-020114-01-040


	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15-20 mm


	m
	6,00



	45
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-020233-06-020


	Demontaż podejść odpływowych z rur PCW o średnicy 50 mm


	szt
	5,00



	46
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-020233-08-020


	Demontaż podejść odpływowych z rur PCW o średnicy 110 mm


	szt
	4,00



	47
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-020235-03-090


	Demontaż zlewu kuchennego


	kpl
	1,00



	48
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-020235-06-090


	Demontaż umywalki


	kpl
	5,00



	49
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-020235-08-090


	Demontaż ustępu z miską fajansową


	kpl
	4,00



	50
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-150103-03-040


	Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o średnicy nominalnej 25 mm,o połączeniach gwintowanych,umocowany na ścianach w budynku mieszkalnym


	m
	7,80



	51
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-150103-01-040


	Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o średnicy nominalnej 15 mm,o połączeniach gwintowanych,umocowany na ścianach w budynku mieszkalnym


	m
	10,00



	52
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-150115-01-020


	Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna o średnicy nominalnej 15 mm


	szt
	10,00



	53
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-150208-03-020


	Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 50 mm


	szt
	10,00



	54
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-150208-05-020


	Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 110 mm


	szt
	5,00



	55
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-150212-01-020


	Wpusty żeliwne podłogowe o średnicy 50 mm


	szt
	4,00



	56
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-150221-0201-020


	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego)


	szt
	8,00



	57
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-150220-0401-020


	Zlewozmywak stalowy na ścianie -  jednokomorowy


	szt
	1,00



	58
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-150220-0501-020


	Zlewozmywak stalowy na szafce, dwukomorowy z płytą ociekową


	szt
	1,00



	59
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-150224-02-090


	Ustęp z płuczką z tworzywa sztucznego "dolnopluk" gat. I


	kpl
	5,00



	60
	wg nakładów

rzeczowych
(AW) AW-11022020-040


	Zawór ze złaczka do węża


	m
	5,00




	4. REMONT  INSTALACJI  ELEKTRYCZNYCH




	1
	2
	3
	4
	5

	 61
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-030501-02-020


	Wymiana łączników warstwowych o natężeniu prądu do 25 A w podłożu innym. Ilość przyłączonych przewodów do 2


	szt
	10,00



	62
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-030507-03-020


	Wymiana gniazd wtyczkowych 3-biegunowych natynkowych nieuszczelnionych w podłożu innym. Natężenie prądu do 16 A


	szt
	6,00



	63
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 5-080501-03-090


	Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe-zawieszane. Mocowanie na kołkach rozporowych plastikowych, jedno mocowanie


	kpl
	8,00



	64
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-030606-07-020


	Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym albo z tworzyw sztucznych 4x40 W


	szt
	8,00



	65
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-031001-09-040


	Wykucie mechanicznie bruzd dla rur RIP 16, RIS 16, RL 22 o średnicy do 47 mm na podłożu z cegły


	m
	34,00



	66
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 5-080109-05-040


	Rury winidurowe karbowane (giętkie) o średnicy do 19 mm układane p.t.w innym podłożu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd


	m
	34,00



	67
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 5-080207-01-040


	Przewody kabelkowe wciągane do rur. Przewody w powłoce polwinitowej, łączny przekrój żył do 6Cu, 12Al mm2


	m
	34,00



	68
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 5-080302-03-020


	Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych o średnicy do 80 mm o 4 wylotach i przekroju przewodu do 2,5mm2 mocowane na gips-cement


	szt
	6,00




System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 6.30)

str 1

